|  | УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 05.04.2021 № 65-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2021/2022 учебному году» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ

# готовности образовательной организации Свердловской области
к 2021/ 2022 учебному году

Составлен «20» июля 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Артинская детско-юношеская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

623340  Свердловская область, п.г.т. Арти, ул. Ленина,141 А

3. Фактический адрес:

1.   623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Ленина, 141-а;

2.   623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Нефёдова 44-а;

3.   623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Дерябина 13;

4.   623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Лесная 2;

5. 623368, Свердловская  область, Артинский район, с. Азигулово, ул. 30 лет Победы, 26;

6.  623353, Свердловская  область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45;

7.  623365, Свердловская  область, Артинский район, с. Малая Тавра, ул. Советская, 1.

8.  623357, Свердловская  область, Артинский район, с.Поташка, ул.Октябрьская,д. 28;

9. 623368, Свердловская  область, Артинский район, с. Старые Арти ул. Ленина, д. 81.

10. 623361, Свердловская  область, Артинский район, с. Сажино ул.Чухарева, д.1а.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания :

1.-2007;2.-1972;3.-1961;4.-1988;5.-1986;6.-1964;7.-1989;8.-1971;9.-1983;10-1982

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Савинский Валерий	 Станиславович, 8(34391) 6-41-66

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации Артинского городского округа от 17.06.2021 г. № 327

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа от 01.06.2021 № 295 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2021/2022 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

+ Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника Управления образования 98я

Администрации Артинского городского округа;

Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Бусыгина Валентина Петровна, председатель Думы Артинского городского округа;

Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

от Государственного пожарного надзора

от Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО Главного Управления МЧС России по Свердловской области

- Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Сабитов Марсель Касимович, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Хомутинников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (по согласованию);

От отдела внутренних дел:

Лавров Сергей Александрович, Врио начальника отдела МВД РФ по Артинскому району, подполковник внутренней службы  (по согласованию);

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по согласованию).

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ

______________________________________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сороколетовских  Алена Ивановна, председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

______________________________________________________________________

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

______________________________________________________________________

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

______________________________________________________________________

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

____Шитов Игорь Алексеевич____________________________________________

от родительской общественности

_____Штенцова Людмила Сергеевна______________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Артинская детско-юношеская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова»

________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

к 2020 / 2021 учебному году ______________________________________

(готова / не готова)

| Председатель комиссии: | Токарев С.А. | ______________________(подпись) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя комиссии: | Спешилова Е.А. | ______________________(подпись) |
| Секретарь комиссии: | Сташкина С.С. | ______________________(подпись) |
| Члены комиссии: | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(подпись) |

Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Артинская детско-юношеская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова» утвержден приказом начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа № 55-од от 13.03.2017 года; - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2017 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 002716659 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | На правах оперативного управления выписка из реестра муниципальной собственности АГО от 25.12.2007 1) здание школы свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 145295 дата выдачи 28.02.2008 - Решение Комитета по управлению имуществом от 07.06.2017 г. № 121 «О внесении в договор оперативного управления от 22.05.2017г. №2 с МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.ЗТ России Ю.В. Мельцова» о передаче в оперативное управление имущества и изменений. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Договор с МБУ «Старт» на постоянное бессрочное, ограниченное пользование земельным участком от 10.03.2020 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19909 от 24.01.2019 г. (серия 66 Л01 № 0006627) выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно. 2) Приложение №1 к лицензии 66 ЛО1 № 0006627 на осуществление образовательной деятельности от 24.01.2019 г. №19909 (серия 66 П01 № 0016806) 3) В соответствии с лицензией и Уставом - Право осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование. Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеется образовательная программа МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» утв. Приказом директора ДЮСШ № 76-од от 11.08.2020г.-волебол Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; № 82-од от 31.08.2020г.-волейбол Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа; № 82-од от 11.08.2020 г.самбо- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа; Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо» для групп ПФДО утверждена приказом директора ДЮСШ № 82 от 31.08.2020 г. Дополнительная Общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» для групп ПФДО утверждена приказом директора ДЮСШ № 82 от 31.08.2020 г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова», утверждена приказом директора ДЮСШ № 80-од от 07.06.2021г., сроки реализации 2021-2025гг. Согласована с Управлением образования Администрации Артинского городского округа |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План деятельности на 2021/2022 учебный год утвержден Приказом № 84-од от 09.06.2021г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В три смены 2) 08.00-12.00 зал ДЮСШ: 2 группы 37 человек Староартинская СОШ-нет Поташкинская СОШ-нет; Сажинская СОШ-нет; 3) 12.30-17.00 зал ДЮСШ: 3 группы 69 человек; Стадион Артинского Лицея 2 группы 36 чел. Староартинская СОШ :2 группы 37 чел; Поташкинская СОШ: 2группы 28 чел; Сажинская СОШ: 2 группы 35 чел; 4) 17.00-20.00 зал ДЮСШ: 2 группа 26человек. Поташкинская СОШ 1 группа:15 чел. Сажинская СОШ 1 группа:15 чел. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 82 2) 17 3) 283 4) 0 5) нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация – 2 ставки; учителя-нет; воспитатели-нет; мастера производственного обучения-нет; научные работники-нет; медицинские работники-нет; иные работники: тренеры - преподаватели – 5 человек, 6,82 ставки; завхоз – 1 ставка вакантная; уборщик – 1 человек, 1 ставка; вахтер -1 человек,1 ставка; 2) по факту: администрация – 2 человека, 2 ставки; учителя-0; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники-0; иные работники: тренеры - преподаватели – 5 человек, 6,82 ставки; завхоз – 1 ставка вакантная; уборщик – 1 человек, 1 ставка;вахтер-1 человек,1 ставка. 3) наличие вакансии-завхоз. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Отопление и водоснабжение находятся в рабочем состоянии 1) 2) 3) Акт готовности систем канализации, отопления и водоснабжения № 1 от 28 мая 2021г. Утвержден приказом директора МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» от 28 мая 2021г. № 76-од. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | нет |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | нет |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | нет |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Зал борьбы Акты готовности спортивного зала стадиона и оборудования № 6 от 28.05.2021 г. Утвержден приказом по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» № 76-од от 28.05. 2021г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Беговая дорожка маг. ВТ-2860, Беговая дорожка электрическая К-Power 340 Скамья силовая К-Power KLJ Гири-8 шт. Велотренажер – 2 шт., Весы спортивные профессиональные, Ковер для борьбы, Покрытие для гимнастических матов 14,5*14,5 м трехцветное, Пирамида для дисков, Тренажер силовой – 2, Шведская стенка – 2, Супержим (жим ногами универсальный), Шорты самбо – 25 шт., куртки самбо – 94 шт. мячи футбольные – 11 шт. в удовлетворительном состоянии, акт проверки инвентаря №7 от 28.05.2021 года Утвержден приказом директора МАУ ДО «Артинская ДЮСШ»№ 76-од от 28.05.2021 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Утвержден приказом 76-од от 28.05.2021 г. по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В Мельцова» . Акт готовности спортивного зала, и оборудования № 6 от 28.05. 2021г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт готовности спортивного зала и оборудования. Утвержден приказом по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» № 76-од от 28.05.2021г., оборудование соответствует ГОСТ Р 56445 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Артинского ГО УНД и ПР предписание №4/1/4 от 24.02.2021 г. предписание №5/1/5от 24.02.2021 г. 2)1 3)0 4)Есть 5)Есть |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за Пожарную безопасность Шитов И.А. приказ № 122-од, от 29.12.2020г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимуму - проводилось, удостоверение № 558 от 20.06.2019 НОУ «Престиж»; 2) наличие обученного ответственного в учреждении - есть, Шитов И.А тренер-преподаватель, удостоверение № 2592 от 28.12.2020 НОУ «Престиж» 3) Проведен внеплановый инструктаж сотрудников учреждения по теме: «О мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях ДЮСШ и прилегающих к ней территориях» . приказ № 1-А-од от 11.01.2021 «Об утверждении инструкции «О мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях ДЮСШ и прилегающих к ней территориях» . 4) обучение обучающихся ППБ проводились (18.09.2020 г., приказ № 89/1-А-од от 11.09.2020 «О проведении месячника безопасности в МАУ ДО « Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В.Мельцова» г.); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) проводились (2 раз в год) (15.09.2020) приказ № 89/1-А-од от 11.09.2020 «О проведении месячника безопасности в МАУ ДО « Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В.Мельцова» Учебная эвакуация с обучающимися 27.04 2021 в соответствии с приказом № 52-од от 20.04.2021 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) В ДЮСШ достаточно первичных средств пожаротушения: в наличии: установлена АПС, имеется 4 огнетушителя (договор розничной купли-продажи от 25. 03. 2021 года) , 2 плана эвакуации, которые размещены на каждом этаже. Имеются 2 самоспосателя фильтрующего «Газодымозащитный комплект-1»договор купли-продажи от 23.04.2021 г. 2) В ДЮСШ ведется журнал учёта средств пожаротушения (начат 14.03.2013г.). Ответственный Шитов И.А. 3) Акт проверки первичных средств пожаротушения Утвержден приказом по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» № 76-од от 28.05.2021 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) В ДЮСШ установлена и находится в исправном состоянии АПС, система оповещения 2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 3) договор на обслуживание - № 101 от 18.01.2021 И.П. Иноземцев В.И. 4) да СПИ «ОКО» договор на обслуживание № 103 от 18.01.2021 И.П. Иноземцев В.И; 5) Ответственный Шитов Игорь Алексеевич, завхоз, приказ № 74-од, от 13.08.2018 6) иных систем пожарной автоматики нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да. Акт о состоянии путей эвакуации № 3 от 28.05.2021. Утвержден приказом по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» № 76-од от 28 мая 2021 г. |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи Акт от 01-03.07. 2019 г. ООО «Регион», срок действия до 05 октября 2021 года |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1. отсутствует 2. Противопожарный водоем оборудован в 2018 году. Годен, Акт от 13.05.2021 г. Глава Артинской поселковой администрации. Представитель ГКПТУ СО «ОПС СО №1» |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Пожарная Декларация имеется, зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 29 апреля 2010г. № 00121165-00023-2/36/39, бессрочная |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет 1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 5) |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации – 19.04.2021, отметка в личной медицинской книжке; 2) заместитель директора по УВР . 19.04.2021, отметка в личной медицинской книжке; 3) обучение сотрудников (обучение проводилось филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области» в апреле, мае 2021 г. аттестованы 100% работников ) |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | нет |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В наличии. Бактерецидные рециркуляторы воздуха-6 шт. Ультрафиолетовый облучатель открытого типа-1 шт. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствуют. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт проверки вентиляционных каналов от 13 мая 2021 года. Составлен ООО «Алтын». |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) мед. кабинета - нет; 2) договор № 11 с ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» на оказание медицинских услуг от 11 марта 2021 г. срок действия до 31 декабря 2021г.); Лицензия № ЛО-66-01-006662,выдана 20.10.2020 г. 3) нет, назначается приказом ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Акт выполненных работ 07/1048 от 04 марта 2021 г Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области». Исследование проводится 2 раза в год. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводился. Договор с ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» №6 от 05.03.2021 г. Медосмотр 02.04.2021 г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | В наличии,6 штук. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии 6 штук. |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | В наличии 1штука. |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | В наличии 6штук. |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет 1)0. 2)0 3)0 4)0 |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Здание ДЮСШ ул.Ленина 141А -4 (четвертая категория) I. Паспорт разработан, согласован в: 1) Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 05.12.2019 г. 2) ОНД и ПР ГО г. Красноуфимск, Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО 11.12.2019 г. 3)УФСБ по Свердловской области в Красноуфимском отделении 09.12.2019 г. 4) Нет. Дополнение к Паспорту безопасности №1 разработано, согласовано в: 1) Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 18.06.2020 г. 2)Начальник ОНД и ПР Артинского ГО 18.06.2020 г. 3)УФСБ по Свердловской области в Красноуфимском отделении 21.06.2020 г |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Шитов И.А. Утвержден приказом по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» № 94-од от 03 сентября 2019г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Обучение руководителя 28.04.2021 г.НОУ «Престиж»Удостоверение №1398 Обучение ответственного за антитеррористическую укрепленность 28.04.2021 г. НОУ «Престиж» Удостоверение № 1399 2)Первичный инструктаж 01.09.2020 г. Внеплановый инструктаж 13.05.2021 г |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | 2 шт.на каждом этаже. по адресу ул.Ленина 141а |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1) Вахтер; по адресу: ул.Ленина 141А. заключен договор с ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» на оказание охранных услуг 18.01. 2021 г. № 115А-21 |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Вахтер; по адресу: ул.Ленина 141А. 2) нет 3) нет |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В ДЮСШ установлена кнопка тревожной сигнализации. 2) КТС выведена на пульт «Службы 112» по адресу ул.Ленина 141А. 3) Ответственный Шитов Игорь Алексеевич, приказ № 74-од, от 13.08.2018 4) договор на техническое обслуживание тревожной сигнализации с ИП «Иноземцев В.И.» № 102 от 18.01.2021г.; |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии. Исправно. 2) Договор на техническое обслуживание тревожной сигнализации с ИП «Иноземцев В.И.» № 102 от 18.01.2021г.; |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии по адресу ул.Ленина 141А 2) Договор на обслуживание охранной сигнализации с ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» №115а-21 от 18.01.2021 г. 3) отсутствует физическая охрана 4 категория. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | В наличии. 1)Установлено по периметру и внутри зданий по адресу: ул.Ленина 141А 2)ул. Ленина 141А-7 шт.4 внутри здания.3 шт. по периметру здания. 3)Вывод изображения на монитор (вахта). Хранение информации на жестком диске 30 суток. 4) Ответственный за работу системы видеонаблюдения, Шитов И.А. назначен приказом директора от 26.06.2019 г.№80-од |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии 1.Система видеонаблюдения. 2.Тревожная кнопка. 3.Ручной металлодетектор. 4.Бесконтактный термометр. 5.Журнал учета посещений. 6.Журнал термометрии. 7.Журнал выдачи средств индивидуальной защиты. 8.Журнал учета утилизации средств индивидуальной защиты. 9.Журнал проверок работоспособности тревожной кнопки. 10.Журнал повышенной температуры тела сотрудников. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии 1.Система видеонаблюдения 2.Тревожная кнопка. 3.Ручной металлодетектор. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии 1.Ручной метеллодетектор |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Нет Отсутствует территория. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет Отсутствует территория |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет Отсутствует территория |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет Отсутствует территория |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – имеется металлическое ограждение; 2) состояние ограждения – удовлетворительное, акт проверки освещения и ограждения по периметру школы № 5 от 28 мая 2021г. Утвержден приказом директора № 76-од от 28 мая 2021 года |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется; 2) исправно, акт проверки освещения и ограждения по периметру № 5 от 28 мая 2021г. Утвержден приказом директора № 76-од от 28 мая 2021 года. |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Нет библиотечного фонда |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | - ПАО «Ростелеком» - договор № 5524445 от 18.01.2021 г. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 4 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 1) Серебренников В.Н. Зам.директора по УВР Приказ директора ДЮСШ № 3а-од от14.01.2021 г. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Ответственный по детскому дорожно-транспортному травматизму тренер-преподаватель Бессонов Д.Е. Приказ № 95/1-од от 11 сентября 2019 г. 2) нет. 3) нет. 4)нет. 5)нет 6)нет 7)нет. 8)нет 9)нет. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4) Есть 5) 25.05.2021 г 6) 25.05.2021 г 7 ) 25.05.2021 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | нет |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В наличии размещен на 1 этаже последнее обновление 02.06.2021 г. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется ограждение (акт проверки освещения и ограждения по периметру школы № 5 от 28 мая 2021г. Утвержден приказом директора № 76-од от 28.05.2021 года); 2) 2, соответствуют ГОСТ Р52289–2004; 3) асфальтированный тротуар имеется Акт обследования тротуара и пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей к месту осуществления образовательной деятельности № 4 от 28.05.2021 года. Утвержден приказом директора от 28. 05. 2021 года № 76-од. |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ по МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» от 01.02.2021 г. № 15/1-од, ответственный за охрану труда и технику безопасности в образовательной организации Серебренников В.Н. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.ЗТ России Ю.В.Мельцова» на 2019-2022 гг. утвержден на общем собрании работников 09 июля 2019 года протокол № 5, зарегистрирован ГКУ «Артинский ЦЗ» 26.08.2019г, запись № 12-К Дополнительное соглашение к Коллективному договору МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.ЗТ России Ю.В.Мельцова» на 2019-2022 годы о внесении изменений принято на общем собрании работников 27 мая 2020 года протокол №1, зарегистрировано ГКУ «Артинский ЦЗ» 29.05.2020 г, запись № 5-Д., Дополнительное соглашение к Коллективному договору МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.ЗТ России Ю.В.Мельцова» на 2019-2022 годы о внесении изменений принято на общем собрании работников 02 октября 2020 года протокол №3, зарегистрировано ГКУ «Артинский ЦЗ» 21.10.2020 г, запись № 7-Д., Дополнительное соглашение к Коллективному договору МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.ЗТ России Ю.В.Мельцова» на 2019-2022 годы о внесении изменений принято на общем собрании работников 14 января 2021 года протокол №1, зарегистрировано ГКУ «Артинский ЦЗ» 14.01.2021 г, запись № 3-Д., |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) обучение руководителя удостоверение № 1400 от 28.04.2021г. НОУ «Престиж» п. Арти Заместителя руководителя по УВР № 1 от 20.06.2019 г. НОУ «Престиж» п.Арти 2) Шитов И.А. удостоверение № 1401 от 11.01.2021 НОУ «Престиж» 1 раз в 3 года, |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда на 2021-2022 учебный год, утвержден приказом № 79-од от 02.06.2021 г. План мероприятий по профилактике детского травматизма в МАУ ДО «Артинкая ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова», утвержден приказом № 79-од от 02.06.2021 г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции для сотрудников: 14 инструкций, утверждены Приказом № 48-од от 08.04.2021 г. Инструкции для обучающихся: 14 инструкций, утверждены Приказом № 48-од от 08.04.2021 г., Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции среди сотрудников организации. Утверждена Приказом №48-од от 08.04.2021 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В ДЮСШ в наличии: Журнал регистрации вводного инструктажа начат 04.09.2003г. Ответственный Зам.директора по УВР Серебренников В.Н. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат 05.12.2019 г. Ответственный Зам.директора по УВР Серебренников В.Н. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности начат 01.09.2007 г. Ответственный тренер-преподаватель Шитов И.А. |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж при приеме на работу – 1 раз. Первичный инструктаж 2 раза в год (сентябрь и при приеме на работу) /повторный (январь) Целевые при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | количество рабочих мест – 9 9 0 2021 г. |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Ремонт проведен Оборудовано складское помещение: -установлены сейф-двери; -изготовлены стеллажи. В тамбуре демонтировано складское помещение. Установлено наружное освещение и наружная камера видеонаблюдения на запасной выход. Зашпаклеваны, покрашены стены в спортивном зале, в кабинетах, в раздевалках, в туалете. Снаружи покрашены рамы, входные двери, входной тамбур за счет спонсорских средств. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Реконструкция спортивного зала. Перспективный план капитального ремонта МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» на 2021-2025 годы утвержден приказом директора от 11. 06. 2021 г. № 90-од. Замена оконных блоков 2 этажа на стеклопакеты 2022 год. |